MARKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c.

Janusz Gąsiorowski,    Tomasz Kozłowski

24-100 Puławy,  ul.Pusta 8/U3

tel. (81)565 17 97; (81) 886 59 36,     e-mail: marka.architekci@wp.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PLATFORMA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

HALA SPORTOWA

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

NA TERENIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. W. Broniewskiego

PRZY UL. OKULICKIEGO W ŚWIDNIKU

nr ew. działki 1186

INWESTOR:    I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Im. W. Broniewskiego

ul. Okulickiego 13

21-040 Świdnik

PROJEKTANT:      arch. JANUSZ GĄSIOROWSKI

SPRAWDZAJĄCY: arch. TOMASZ KOZŁOWSKI

MAJ  2017 r.

  - PRZEDMIOT  INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest:

- platforma (winda) zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych

Dla nowoprojektowanej inwestycji „ Hala sportowa z łącznikiem wraz z infrastrukturą techniczną przy I Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Świdniku przy ul. Okulickiego 13.

  - CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI:

Projektowana platforma zewnętrzna zlokalizowana jest od strony elewacji zachodniej budynku hali sportowej.

Wymiary zewn. platformy 2,05 m x 1,7 m = 3,49 m2 ( Pz)

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH:

Zewnętrzna platforma pionową dla transportu osób niepełnosprawnych z drzwiami   teleskopowymi.  Udźwig 300 kg, prędkość 0,15 m/s. Konstrukcja samonośna – kolor RAL 7040, wypełnienie szkłem bezpiecznym.

Posadowienie platformy  – na płycie fundamentowej, zbrojonej górą i dołem wysokości 40 cm. – szczegółowe parametry zawiera  proj. konstrukcji.

Zasilanie platformy – zasilana elektrycznie z  rozdzielnicy głównej projektowanej części hali. Wyposażona w oświetlenie oraz łącze telefoniczne - szczegółowe parametry zawiera  proj. instalacji elektrycznych.

Projektant:

arch. Janusz  Gąsiorowski

625/Lb/88